Ausschreibungstext

Artikelnummer

232855

Typ

AMG155-2GAT-P60-T

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 2x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE 802.3at, 230VAC KL

Hauptmerkmale

Verwendbar als 1 x In & 1 x 90W Out oder 2 x 30W

Integriertes 60W Netzteil, 230 VAC, Schraubklemmen

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C

Redundanter 48-56VDC Eingang, Fehlerrelais

Aluminiumgehäuse 68 x 104 x 132 mm

Made in UK

Aluminiumgehäuse 68 x 104 x 132 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Serie | AMG155 |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-T |
| Leistung/Port | 30W |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMG155-2GAT-P60-T |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMGPSU-I48-P120 | 48VDC, 120W (2,5A), industrielles Hutschienennetzteil |
| --- | --- |
| AMGPSU-I48-P60 | 48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen