Ausschreibungstext

Artikelnummer

232983

Typ

AMG9CLE-1PO-1PA

Kurzbeschreibung

Aktiver PoE zu passive PoE Konverter, 1 x 1GBT 802.3at PD zu 1 x 1GBT 24VDC, 1A

Hauptmerkmale

Zur Verwendung mit den AMG8870F Funksystemen

ermöglicht den Betrieb an PoE 802.3AT Ausgängen

Verwendbar bei -40°C bis +65°C, IP40

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Ports | 10x 10/100/1000Base-TX |
| --- | --- |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Hersteller-Nummer | AMG9CLE-1PO-1PA |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen