Ausschreibungstext

Artikelnummer

232966

Typ

AMG Systems AMG150-2GAT-P60

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 2 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE gemäß 802.3at

Hauptmerkmale

Verwendbar als 1 x In & 1 x 30W Out oder 2 x 30W

2 x 48-56VDC Eingangsspannung (redundant)

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Aluminiumgehäuse 35 x 88 x 108 mm

Netzteil muss separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG150-2GAT-P60 |
| Serie | AMG150 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG Systems AMGPSU-I48-P60 | 48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen