Ausschreibungstext

Artikelnummer

232967

Typ

AMG150-2GBT-P180

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 2x 10/100/1000BT RJ45 mit 90W PoE gemäß 802.3bt

Hauptmerkmale

Verwendbar als 1 x In & 1 x 90W Out oder 2 x 30W

2 x 48-56VDC Eingangsspannung (redundant)

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Aluminiumgehäuse 35 x 88 x 108 mm

Netzteil muss separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | AMG150 |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-TX |
| Leistung/Port | 90W |
| PoE Standard | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | AMG150-2GBT-P180 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMGPSU-I48-P120 | 48VDC, 120W (2,5A), industrielles Hutschienennetzteil |
| --- | --- |
| AMGPSU-I48-P60 | 48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen