Ausschreibungstext

Artikelnummer

232993

Typ

AMG750-1G-4GAT-1E4-P120

Kurzbeschreibung

Industrieller Managed 4G Router, 5 x 10/100/1000BT, 4 x 30W PoE, WLAN, RS232/485

Hauptmerkmale

Dual-SIM, WAN Port

2 x 24-56VDC Eingangsspannung mit PoE Booster

VPN Tunnel IPsec, Open VPN, PPTP,L2TP and GRE

Verwendbar bei -40°C bis +75°C, Hutschienen- oder Wandmontage

2,4/5GHz Dual Band WiFi AP 802.11 a/b/g/n/ac

Cellular Speed Cat. 4, 150Mb Down / 50Mb Up Max

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | DIN Rail Modul |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Wireless Router |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Montageart | DIN Rail |
| Hersteller-Nummer | AMG750-1G-4GAT-1E4-P120 |
| Ports | 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+, 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | AMG750 |
| Stromversorgung | 24-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen