Ausschreibungstext

Artikelnummer

232806

Typ

SFP-SM-100M-BX20-31

Kurzbeschreibung

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

Hauptmerkmale

Gegenstück ist S18697

Betriebstemperatur -40°C bis 75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SFP-SM-100M-BX20-31 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMGSFP |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen