Ausschreibungstext

Artikelnummer

232817

Typ

SFP-SM-1G-BX120-49

Kurzbeschreibung

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC

Hauptmerkmale

Gegenstück ist S18124

Betriebstemperatur -40°C bis 75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Serie | AMGSFP |
| Bauart | Aufsteckmodul |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 120 km |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | SFP-SM-1G-BX120-49 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen