Ausschreibungstext

Artikelnummer

232822

Typ

S18986

Kurzbeschreibung

SFP, 1Gb/s, CWDM, Singlemode, 2 Fasern, LC 1510nm (CWDM 1) DDM, 0°C bis 70°C, LC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMGSFP |
| --- | --- |
| Bauart | Aufsteckmodul |
| Betriebsmodus | single mode |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 10000 m |
| Hersteller-Nummer | S18986 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen