Ausschreibungstext

Artikelnummer

232997

Typ

AMG2002

Kurzbeschreibung

15VDC, 30W (2A) Netzteil, Tischgerät, Netzkabel inklusive

Hauptmerkmale

Verwendbar bei 0°C bis + 50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMGPSU |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG2002 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen