Ausschreibungstext

Artikelnummer

233056

Typ

AMGPSU-I48-P480-IEC

Kurzbeschreibung

Hutschienennetzteil, industriell, IEC Buchse, 48VDC, 480W (2,5A)

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 48 bis 55 VDC

Fehlerrelaisausgang

Kaltgerätebuchse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMGPSU |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P480-IEC |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen