Ausschreibungstext

Artikelnummer

233063

Typ

PRN-6405DB4

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64 Kanal, 32MP, 400Mbps, 2xHDMI, 16xSATA, AI Suche, 0TB, 2x PSU

Hauptmerkmale

64 Kanal Netzwerk Video Rekorder

AI-Suche (BestShot, Attribute)

Objekterkennung/-klassifizierung (Person, Gesicht, KFZ)

Auflösung bis zu 32 Megapixel (8K)

Gesamt Datendurchsatz (Aufzeichnung) 400Mbps

16x SATA Intern (max. 160TB), keine HDD enthalten

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung

Lokaler Dual Monitor Support (2x HDMI)

8 Alarm-Eingänge, 4 Alarm-Ausgänge

Video Preview, Dynamic Event, Bookmarking

Einfache Kanal-/Ereignis-/Alarmkonfiguration

Dual Netzteil 230VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 5, RAID 6 |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 32 MP (8K) |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Speicherschnittstelle (extern) | iSCSI |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PRN-6405DB4 |
| Serie | P-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen