Ausschreibungstext

Artikelnummer

233065

Typ

PRN-3205B4

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 32 Kanal, 32MP, 400Mbps, 2xHDMI, 16xSATA, AI Suche, ohne HDD

Hauptmerkmale

32 Kanal Netzwerk Video Rekorder

AI-Suche (BestShot, Attribute)

Objekterkennung/-klassifizierung (Person, Gesicht, KFZ)

Auflösung bis zu 32 Megapixel (8K)

Gesamt Datendurchsatz (Aufzeichnung) 400Mbps

16x SATA Intern (max. 160TB), keine HDD enthalten

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung

Lokaler Dual Monitor Support (2x HDMI)

8 Alarm-Eingänge, 4 Alarm-Ausgänge

Video Preview, Dynamic Event, Bookmarking

Einfache Kanal-/Ereignis-/Alarmkonfiguration

Single Netzteil 230VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | P-Serie |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 32 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 32 MP (8K) |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream |
| Monitor-Ausgänge | 2x HDMI |
| Netzwerk | 3x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 160 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | iSCSI |
| HDD Steckplätze | 16x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| RAID | RAID 5, RAID 6 |
| Datendurchsatz max. | 400 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | PRN-3205B4 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |