Ausschreibungstext

Artikelnummer

230855

Typ

SI.Z4.35-30.MI.CO.WP

Kurzbeschreibung

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil, SmartIntego, Comfort, IP 66, 35-30mm

Hauptmerkmale

Baulänge 35-30 mm

Edelstahldesign

Interne Stromversorgung

Wetterfest IP66

Drehknauf auf beiden Seiten

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

Keine Verkabelung erforderlich

Von innen ohne Medium zu bedienen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SimonsVoss |
| --- | --- |
| Serie | SimonsVoss SmartIntego |
| Stromversorgung | Batterie |
| Schutzart | IP66 |
| Leseverfahren | 868 MHz |
| Transpondertyp | ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire, Mifare DESFire EV1, Mifare Plus (Level 1 und 3) |
| Hersteller-Nummer | SI.Z4.35-30.MI.CO.WP |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen