Ausschreibungstext

Artikelnummer

230371

Typ

SI.Z4.30-30.MI.FD

Kurzbeschreibung

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil, SmartIntego, freidrehend, 30-30mm

Hauptmerkmale

Baulänge 30-30 mm

Edelstahldesign

interne Stromversorgung

Beidseitig freidrehend

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

keine Verkabelung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SI.Z4.30-30.MI.FD |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | SimonsVoss SmartIntego |
| Stromversorgung | Batterie |
| Hersteller | SimonsVoss |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen