Ausschreibungstext

Artikelnummer

233030

Typ

SI.Z4.30-35.MI.FD

Kurzbeschreibung

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil, SmartIntego, freidrehend, 30-35mm

Hauptmerkmale

Baulänge 30?35 mm

Edelstahldesign

interne Stromversorgung

Beidseitig freidrehend

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

keine Verkabelung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | SimonsVoss SmartIntego |
| --- | --- |
| Leseverfahren | 868 MHz |
| Transpondertyp | ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire, Mifare DESFire EV1, Mifare Plus (Level 1 und 3) |
| Stromversorgung | Batterie |
| Hersteller-Nummer | SI.Z4.30-35.MI.FD |
| Hersteller | SimonsVoss |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen