Ausschreibungstext

Artikelnummer

232784

Typ

AMGPSU-I24-P60

Kurzbeschreibung

24VDC, 60W (2,5A), industrielles Hutschienennetzteil

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 22 bis 29 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMGPSU |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I24-P60 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen