Ausschreibungstext

Artikelnummer

232787

Typ

AMGPSU-I48-P120

Kurzbeschreibung

48VDC, 120W (2,5A), industrielles Hutschienennetzteil

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 47 bis 53 VDC

Fehlerrelaisausgang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMGPSU |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P120 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen