Ausschreibungstext

Artikelnummer

232788

Typ

AMG Systems AMGPSU-I48-P240

Kurzbeschreibung

48VDC, 240W (5A), industrielles Hutschienennetzteil

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 48 bis 53 VDC

Fehlerrelaisausgang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P240 |
| Serie | AMGPSU |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen