Ausschreibungstext



Artikelnummer
230448

Typ
DS-2CD3141G0-I(2.8mm)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@20fps, 2,8mm, WDR, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1258ZJ
	Wandhalterung, Kunststoff, für Hikvision Domes, weiß

	Hikvision DS-1271ZJ-110
	Deckenhalterung, für Hikvision Domes, 545mm, Aluminium, weiß

	Hikvision DS-1272ZJ-110
	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1272ZJ-110B
	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
