Ausschreibungstext

Artikelnummer

232999

Typ

AMGPSU-I12-P54

Kurzbeschreibung

12VDC, 54W (4,5A) industrielles Hutschienennetzteil

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis + 70°C

Spannung einstellbar von 11 bis 14 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMGPSU |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I12-P54 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen