Ausschreibungstext

Artikelnummer

233000

Typ

AMG Systems AMGPSU-I24-P36

Kurzbeschreibung

24VDC, 36W (1,5A) industrielles Hutschienennetzteil

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 22 bis 29 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I24-P36 |
| Serie | AMGPSU |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen