Ausschreibungstext

Artikelnummer

233117

Typ

PoE+ Injector Tenda PoE30G-AT

Kurzbeschreibung

PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | 2N Zubehör |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 91378101 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen