Ausschreibungstext

Artikelnummer

212301

Typ

CAMDISC+ E 4

Kurzbeschreibung

Bildübertragungssystem, digital, lokale Aufzeichnung, für 4x IP, Realtime

Hauptmerkmale

Digitales Bildübertragungs- und

Aufzeichnungssystem für 4 IP-Kameras

mit integrierter Ethernetschnittstelle (DSL)

für Bildübertragung / Fernparametrierung /

Fernwartung, Embedded Linux, spannungsüberwachte Steuereingänge, 2 Relais Ausgänge, PTZ Steuerung,

Audio Bi-direktional, eSATA Schnittstelle, Wechselfestplatteneinschub

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Kanäle gesamt | 4 |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 4 |
| Kompression | H.264, M-JPEG |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | eSATA |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Hersteller-Nummer | 4314 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 1 TB HDD-S | Wechselfestplatte (3,5?), 1TB, für Heitel CamDisc VG, CamDisc+ E |
| --- | --- |
| 4G/GPS MODUL | Einbaumodul für CamDisc E und CamDisc+ E, 4G, GPS |

Empfehlungen

Dienstleistungen