Ausschreibungstext

Artikelnummer

223806

Typ

DS-7616NI-I2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle, 160Mbps, H.265, bis 8MP, HDMI, ohne HDD

Hauptmerkmale

16 Kanal Netzwerk Video Rekorder

Auflösung bis zu 8 Megapixel

Gesamt Datendurchsatz 160 Mbps

Bis zu 12TB interner Speicher (2x SATA)

H.265, H.264 und MPEG4

Lokaler Videoausgang (HDMI, VGA)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision 7600-Reihe |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG-4 |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| USB Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| Datendurchsatz max. | 256 Mbps |
| Datendurchsatz eingehend | 160 Mbps |
| Hersteller-Nummer | 303602914 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 19''1UMountingBracket | 19" Montage-Satz, 1RU, für Hikvision DS-76xx Rekorder 380mm Gerätebreite |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen