Ausschreibungstext

Artikelnummer

233114

Typ

8.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, 8MP, 3840x2160, 30x, IP66/67/68

Hauptmerkmale

8,0 Megapixel

3840x2160, 30fps

H.265 HDSM SmartCodec

IP66/67/68, IK10

Aluminium-Gehäuse

Für raue Umgebungsbedingungen

Videoanalyse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | H5A Rugged PTZ |
| --- | --- |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Brennweite | 4,4 - 88 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 69,7 - 2,2° |
| Bildwinkel vertikal | 42,8 - 1,3° |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | keine Angabe |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC/VDC, PoE 90W |
| Power over Ethernet | HiPoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10, MIL-STD-167-1A, MIL-STD-810H, NEMA 4X & 6P, NEMA TS-2 |
| Schutzart | IP66, IP67, IP68 |
| Hersteller-Nummer | 8.0C-H5A-RGDPTZ-DP36 |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AVCOMB100A | Anschlusskasten, Kunststoff, IP69, IK10, 230VAC |
| --- | --- |
| AVCOMB200A | Anschlusskasten, Kunststoff, IP69, IK10, 24VAC |
| AVCOMB300A | Anschlusskasten, Kunststoff, IP69, IK10, 120VAC |
| AVOUEMAN | Maintenance Kit |
| AVOUEWIPER | Wischerblatt |
| AVSURGEPR | Überspannungsschutz |
| AVUEAC | Winkeladapter, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| AVUEAP | Mastschelle, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| AVUEAW | Gegenplatte, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| AVUEBP0AA | Geländermontagehalterung mit interner Kabelführung |
| AVUEBP4AA | Geländermontagehalterung mit Steckverbinder, 4 Pole |
| AVUEBP7AA | Geländermontagehalterung mit Steckverbinder, 7 Pole |
| AVUEBWAA | Wandhalterung |
| AVUEI8AA | IR Scheinwerfer, 850nm |
| AVUEI8AAP | IR Scheinwerfer, 850nm, Long Distance |
| AVUEI9AA | IR Scheinwerfer, 940nm |
| AVUEIWAA | Weißlicht Scheinwerfer |
| AVUEIWAAP | Weißlicht Scheinwerfer, Long Distance |
| AVWASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m |
| AVWASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m |
| AVWASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m |
| AVWASPT3V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 120VAC, Förderhöhe bis 30m |
| POE-INJ-BT-90W-NA | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE802.3bt, 56V |

Empfehlungen

Dienstleistungen