Ausschreibungstext

Artikelnummer

214659

Typ

DE-1108

Kurzbeschreibung

Video Encoder, 8-Kanal, H.264 720x576, Audio, RS-485

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | IDIS DirectIP |
| --- | --- |
| Bildauflösung max. | 960x576 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Videoeingänge (Anzahl) | 8 |
| Kompression | H.264 |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
| Bauart | Gehäuse |
| 19" Rackmount | nein |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | DE-1108 |
| Hersteller | Teledyne Flir |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen