Ausschreibungstext

Artikelnummer

209773

Typ

AIM-A10D

Kurzbeschreibung

A10D Thin Client, Linux- basierter Hardware-Client, bis zu 60fps bei 1080p

Hauptmerkmale

Preiswerter, Linux-basierter Client

Lüfterloser Betrieb

Platzsparende Bauweise

Keine Software Installation notwendig

Bis zu 60fps bei 1080p

Alle Auflösungsstandards bis 1920x1080

HDMI Monitorausgang

Stromversorgung über PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Alarmausgang | Nein |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T |
| Kanäle gesamt | 16 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | AIM-A10D |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Serie | Aimetis Symphony |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Stromversorgung | PoE |
| Zertifizierungen | FCC |
| Hersteller | Senstar |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AIM-A10D-M1 | 1 Jahr Garantieverlängerung, für A10D Thin Client |
| --- | --- |
| AIM-A10D-M2 | 2 Jahre Garantieverlängerung, für A10D Thin Client |
| AIM-A10D-M3 | 3 Jahre Garantieverlängerung, für A10D Thin Client |
| AIM-A10D-VESA | Halterung zur Montage des A10D Thin Client zwischen Monitor und VESA-Anschluss |

Empfehlungen

Dienstleistungen