Ausschreibungstext

Artikelnummer

230962

Typ

640S-H4A-THC-BO24

Kurzbeschreibung

H4 Wärmebild IP Kamera, 640x512, 9Hz, 18mm

Hauptmerkmale

640x512, 8,6fps

H.264 HDSM SmartCodec

Videoanalyse

ONVIF

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | H4 Thermal |
| --- | --- |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 640x512 |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Bildübertragungsrate | 8,6 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 18 mm |
| Bildwinkel horizontal | 24,3° |
| Bildwinkel vertikal | 19,3° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 9W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 640S-H4A-THC-BO24 |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 640SH4ATHC-WARR-EXTEND-1YR | 1 Jahr Garantieverlängerung für H4 VGA Wärmebildkamera |
| --- | --- |
| 640SH4ATHC-WARR-EXTEND-2YR | 2 Jahre Garantieverlängerung für H4 VGA Wärmebildkamera |
| CRNMT-1001 | Eckbefestigung |
| H4-BO-JBOX1 | Anschlussbox für H5A/H4A Bullet Kameras |
| H4-MT-POLE1 | Mastbefestigung |
| USB-AC56-EU-MSI | WLAN-Adapter, USB |

Empfehlungen

Dienstleistungen