Ausschreibungstext

Artikelnummer

233533

Typ

PRN-3205B2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 32 Kanal, 32MP, 400Mbps, 2xHDMI, 8xSATA, AI Suche, ohne HDD

Hauptmerkmale

32 Kanal Netzwerk Video Rekorder

AI-Suche (BestShot, Attribute)

Objekterkennung/-klassifizierung (Person, Gesicht, KFZ)

Auflösung bis zu 32 Megapixel (8K)

Gesamt Datendurchsatz (Aufzeichnung) 400Mbps

8x SATA Intern (max. 80TB), keine HDD enthalten

H.265, H.264 und MJPEG

Lokaler Dual Monitor Support (2x HDMI)

8 Alarm-Eingänge, 4 Alarm-Ausgänge

Video Preview, Dynamic Event, Bookmarking

Einfache Kanal-/Ereignis-/Alarmkonfiguration

Single Netzteil 230VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | P-Serie |
| IP Kanäle | 32 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 32 MP (8K) |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | 2x HDMI |
| Netzwerk | 3x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 80 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | iSCSI |
| HDD Steckplätze | 8x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| RAID | RAID 5, RAID 6 |
| Datendurchsatz max. | 400 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | PRN-3205B2 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |