Ausschreibungstext

Artikelnummer

233534

Typ

PRN-1605B2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 Kanal, 32MP, 400Mbps, 2xHDMI, 8xSATA, AI Suche, ohne HDD

Hauptmerkmale

16 Kanal Netzwerk Video Rekorder

AI-Suche (BestShot, Attribute)

Objekterkennung/-klassifizierung (Person, Gesicht, KFZ)

Auflösung bis zu 32 Megapixel (8K)

Gesamt Datendurchsatz (Aufzeichnung) 400Mbps

8x SATA Intern (max. 80TB), keine HDD enthalten

H.265, H.264 und MJPEG

Lokaler Dual Monitor Support (2x HDMI)

8 Alarm-Eingänge, 4 Alarm-Ausgänge

Video Preview, Dynamic Event, Bookmarking

Einfache Kanal-/Ereignis-/Alarmkonfiguration

Single Netzteil 230VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | PRN-1605B2 |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |