Ausschreibungstext

Artikelnummer

91529

Typ

AXIS 291 VIDEO SERVER RACK

Kurzbeschreibung

Video Server Einschub, 3 Steckplätze für Video Server-Karten, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Anschluss

4x Alarm Ein/Ausgänge

RS-485/422 Halb-Duplex Port

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021018679 |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 0267-002 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Axis 291 |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| --- | --- |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen