Ausschreibungstext

Artikelnummer

231173

Typ

NVR4X-STD-32TB-S16-EU

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, NVR4X Standard 32TB, 2HE, Windows Server 2016, EU

Hauptmerkmale

Branchenführende Speicherdichte und Performance

Native Unterstützung für Gesichtserkennung

Herausragende Redundanz

1 Jahr kostenloser Cloud Service

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | NVR4X-STD-32TB-S16-EU |
| --- | --- |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ACC7-COR | ACC 7 Core Camera Channel |
| --- | --- |
| ACC7-ENT | ACC 7 Enterprise Camera Channel |
| ACC7-FACE | ACC7 Face Channel, Lizenz für Gesichtserkennung in Verbindung mit ACC7-ENT |
| ACC7-LPR | ACC 7 LPR Lizenz für eine Fahrspur in Verbindung mit ACC7-ENT |
| ACC7-STD | ACC 7 Standard Camera Lizenz |
| AVA-HED1-NVR4X-STD-CONNECT | AVA Connectivity Kit für STD Modelle |
| HD-NVR4-SFPPLUS-DA | SFP+ 10GbE Transceiver, Direct Attach Twinaxial Kabel, 3m, für NVR4 |
| HD-NVR4-STD-2NDCPU | Zweite CPU, Kit für für NVR4 Standard |
| IDRAC9-ENT-UPG | IDRAC 9 Enterprise Upgrade für AI NVR, NVR4X, AIA |
| NVR4-HDDS-HOT-8TB | Festplatte, 8TB, Front/Rear Bay, SATA |
| NVR4X-750W-2NDPS-EU | Zweites Netzgerät 750W, mit Anschlusskabel, EU |
| NVR4X-SFPPLUS-SR | SFP+ 10GBASE-SR Optischer Transceiver, für NVR4X |
| NVR4X-STD-10GBE | Netzwerk Karte, DP 10G-SFP+, für NVR4X Standard, Low Profile |
| NVR4X-STD-WARR-5Y4HMC | 5 Jahre Garantieerweiterung, 4Hr Mission Critical Upgrade für NVR4X Standard |

Empfehlungen

Dienstleistungen