Ausschreibungstext

Artikelnummer

233618

Typ

WRN-810S-4CH

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 2xSATA, 8xPoE+ Ports, ohne HDD, 4x WAVE PRO-Lizenz

Hauptmerkmale

Wisenet WAVE Netzwerk Video Rekorder

4x Wisenet WAVE Professional vorinstalliert

Unterstützt alle WAVE Clients und WAVE Sync

Wisenet AI Metadaten werden unterstützt

2x HDD Steckplätze (3.5"), bis 12TB insgesamt

Keine Festplatte vorinstalliert

Bis 80 Mbps Bandbreite (Aufzeichnung)

8 PoE+ Kamera Ports mit 100W PoE Budget

Linux Ubuntu Betriebssystem

HDMI- und VGA-Ausgang

USB-Maus im Lieferumfang

19" Rackbefestigung enthalten, 1HE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet WAVE |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 4 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 2x 100/1000Base-TX RJ45, 8x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE+ |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 12 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB (nur Export) |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 3x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 80 Mbit/s |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | WRN-810S-4CH |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WAVE-PRO-01 | Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 1 Kanal |
| --- | --- |
| WAVE-PRO-04 | Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 4 Kanäle |
| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |

Empfehlungen

| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |