Ausschreibungstext

Artikelnummer

233620

Typ

WRN-1610S-4CH

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4xSATA, 16xPoE+ Ports, ohne HDD, 4x WAVE PRO-Lizenz

Hauptmerkmale

Wisenet WAVE Netzwerk Video Rekorder

4x Wisenet WAVE Professional vorinstalliert

Unterstützt alle WAVE Clients und WAVE Sync

Wisenet AI Metadaten werden unterstützt

4x HDD Steckplätze (3.5"), bis 24TB insgesamt

Keine Festplatte vorinstalliert

Bis 150 Mbps Bandbreite (Aufzeichnung)

16 PoE+ Kamera Ports mit 200W PoE Budget

Linux Ubuntu Betriebssystem

HDMI- und VGA-Ausgang

USB-Maus im Lieferumfang

19" Rackbefestigung enthalten, 2HE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet WAVE |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 4 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 16x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE+, 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 24 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB (nur Export) |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 3x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 150 Mbit/s |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | WRN-1610S-4CH |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WAVE-PRO-01 | Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 1 Kanal |
| --- | --- |
| WAVE-PRO-04 | Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 4 Kanäle |
| WAVE-PRO-08 | Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 8 Kanäle |

Empfehlungen

| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |