Ausschreibungstext

Artikelnummer

233621

Typ

Hanwha Vision WRN-1610S-8CH

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4xSATA, 16xPoE+ Ports, ohne HDD, 8x WAVE PRO-Lizenz

Hauptmerkmale

Wisenet WAVE Netzwerk Video Rekorder

8x Wisenet WAVE Professional vorinstalliert

Unterstützt alle WAVE Clients und WAVE Sync

Wisenet AI Metadaten werden unterstützt

4x HDD Steckplätze (3.5"), bis 24TB insgesamt

Keine Festplatte vorinstalliert

Bis 150 Mbps Bandbreite (Aufzeichnung)

16 PoE+ Kamera Ports mit 200W PoE Budget

Linux Ubuntu Betriebssystem

HDMI- und VGA-Ausgang

USB-Maus im Lieferumfang

19" Rackbefestigung enthalten, 2HE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Funktionen |  |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB (nur Export) |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | WRN-1610S-8CH |
| Serie | Wisenet WAVE |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision WAVE-PRO-01 | Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 1 Kanal |
| --- | --- |
| Hanwha Vision WAVE-PRO-04 | Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 4 Kanäle |
| Hanwha Vision WAVE-PRO-08 | Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 8 Kanäle |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| VIDEOR CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |