Ausschreibungstext

Artikelnummer

233589

Typ

SimonsVoss SI-Z5.EU.CO.40-40.M.WO.WP

Kurzbeschreibung

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil, SmartIntego AX, Comfort, 40-40mm, IP67

Hauptmerkmale

AX Serie - Längenmodular

Intergrierter Bohrschutz

Baulänge 40-40 mm

Wetterfeste Version: IP67

Edelstahldesign

Drehknauf auf beiden Seiten

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

Von innen ohne Medium zu bedienen

Keine Verkabelung erforderlich

Interne Stromversorgung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | Batterie |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SI-Z5.EU.CO.40-40.M.WO.WP |
| Serie | SimonsVoss SmartIntego AX Comfort Wetterfest |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen