Ausschreibungstext

Artikelnummer

233590

Typ

SI-Z5.EU.CO.40-40.M.WO.AP

Kurzbeschreibung

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil, SmartIntego AX, Comfort, 40-40mm, Antipanik

Hauptmerkmale

AX Serie - Längenmodular

Intergrierter Bohrschutz

Baulänge 40-40 mm

Edelstahldesign

Panikfunktion R1 nach DIN 18252

Drehknauf auf beiden Seiten

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

Von innen ohne Medium zu bedienen

Keine Verkabelung erforderlich

Interne Stromversorgung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | SimonsVoss SmartIntego AX Comfort Antipanik |
| --- | --- |
| Leseverfahren | 868 MHz |
| Transpondertyp | ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire, Mifare DESFire EV1, Mifare Plus (Level 1 und 3) |
| Stromversorgung | Batterie |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | SI-Z5.EU.CO.40-40.M.WO.AP |
| Hersteller | SimonsVoss |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SI-Z5.TT.EC | Escape-Innenknauf für Fluchtsituationen, für Comfort Zylinder AX Nachrüstung |
| --- | --- |
| Z5.BOLT.30 | Verlängerungsbolzen 30, 10 Stück |
| Z5.BOLT.35 | Verlängerungsbolzen 35, 10 Stück |
| Z5.BOLT.40 | Verlängerungsbolzen 40, 10 Stück |
| Z5.BOLT.45 | Verlängerungsbolzen 45, 10 Stück |
| Z5.BOLT.50 | Verlängerungsbolzen 50, 10 Stück |
| Z5.BOLT.55 | Verlängerungsbolzen 55, 10 Stück |
| Z5.BOLT.60 | Verlängerungsbolzen 60, 10 Stück |
| Z5.BOLT.65 | Verlängerungsbolzen 65, 10 Stück |
| Z5.BOLT.70-90 | Set mit Verlängerungsbolzen, je 2 Stück 70, 75, 80, 85, 90 mm |
| Z5.CLAMPS | Klammern, 50 Stück |
| Z5.CORE.05 | Kern-Verlängerung 5 mm, 10 Stück |
| Z5.CORE.10 | Kern-Verlängerung 10 mm, 5 Stück |
| Z5.CORE.20 | Kern-Verlängerung 20 mm, 2 Stück |
| Z5.KA | Kernverlängerung für Digital Zylinder AX, 8mm Verlängerung |
| Z5.MOUNTING.KIT | Montageset, bestehend aus: Klemmblock, Ausheber, Abstandshalter |
| Z5.PROFILE.05 | Profil-Verlängerung 5 mm, 10 Stück |
| Z5.PROFILE.10 | Profil-Verlängerung 10 mm, 5 Stück |
| Z5.PROFILE.20 | Profil-Verlängerung 20 mm, 2 Stück |
| Z5.TOOL | Montage-/Batterieschlüssel, für Digital Zylinder AX |

Empfehlungen

Dienstleistungen