Ausschreibungstext

Artikelnummer

230816

Typ

NS3552-8P-2S-V2

Kurzbeschreibung

Industrial Gigabit PoE+ Switch managed, 8x RJ45, 2x SFP

Hauptmerkmale

Managed Gigabit Ethernet Switch

8x 10/100/1000Base-T

2x SFP 100/1000Base-X

RS-232 Konsoleneingang

PoE/PoE+ IEEE802.3af/at

PoE Budget: 240 Watt

Umfangreiche Managementfunktionen

IP30-geschütztes Gehäuse

Betriebstemperatur: -40°C - 75°C

Betriebsspannung: 48 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | NS3552-8P-2S-V2 |
| Ports | 2x 100/1000Base-T SFP, 8x 10/100/1000Base-T |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen