Ausschreibungstext

Artikelnummer

233032

Typ

GSM4248P-100EUS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, 40x RJ45 PoE+, 8x SFP 1G, 480W PoE Budget, managed

Hauptmerkmale

Layer 3 managed Switch

Universelle Montagemöglichkeiten außerhalb des Racks mit M5 am Boden und vorderen M10-Gewindebohrungen

Lüfterloser Modus mit max 25ºC und 30 W PoE Leistung möglich PoE+ mit 40 Ports für Audio- oder Video-Bereitstellungen mit mehreren Switches

40 x 1 G PoE+ mit 480 W PoE-Budget und 8 x SFP 1 G Glasfaser Uplinks

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| --- | --- |
| VLAN | ja |
| Ports | 40x 10/100/1000 BASE-T RJ45, 8x 100/1000 SFP |
| PoE Ports (Anzahl) | 40 |
| Management | ja |
| Bauart | Rackmontage |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Budget (gesamt) | 480 W |
| Hersteller-Nummer | GSM4248P-100EUS |
| Hersteller | Netgear |
| EAN/GTIN | 0606449151640 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen