Ausschreibungstext

Artikelnummer

233644

Typ

Hanwha Vision TID-600R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Türstation, 1920x1080, F1,6/1,6mm, WDR, eine Ruftaste, IP65, IK08, PoE

Hauptmerkmale

1/2,8" kompakte Netzwerk Video Türstation

1,6mm festes Objektiv: HFoV 180°, VFoV 114°

Infrarotbeleuchtung bis 5 m Reichweite

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

Umfangreiche Video- und Audioanalytics

Echo- und Rauschunterdrückung

SIP 2.0 Unterstützung

Berührungsloser Anruf, integrierter Manipulationsschalter

Betriebstemperatur: -30°C~+55°C

Stromversorgung PoE/12VDC

Relaisausgang max. 550mA (nur mit 2A/12VDC Adapter)

IP65, IK08, NEMA4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Montageart | Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Kamera |  |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1200 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 180° |
| Brennweite | 1,6 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TID-600R |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBC-165W | Gehäuseabdeckung, Kunststoff, weiß, für TID-600R |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBS-165TM | Kipphalterung, 30° Winkel, Kunststoff, schwarz, für TID-600R |
| Hanwha Vision SHS-165F | Unterputzgehäuse, mit Abdeckung weiß und dunkelgrau, für TID-600R |

Empfehlungen

Dienstleistungen