Ausschreibungstext

Artikelnummer

226910

Typ

TB4GM8EU

Kurzbeschreibung

4G USB Modem, Industriell für TOSIBOX Lock 150 für DIN-Rail

Hauptmerkmale

4G Modem für Einsatz mit Tosibox Lock

Industrielles Design

DIN-Rail Montage

SMA Antennen Stecker

Stromversorgung über USB-Stecker

Temperaturbereich: -25°C bis +70°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | TOSIBOX |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | TB4GM8EU |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen