Ausschreibungstext

Artikelnummer

207762

Typ

AXIS Q7920

Kurzbeschreibung

Video Encoder Rack, 19"/5HE, 14 Hotswap Einschübe, RS-485, 4x SFP Slot, Aluminium

Hauptmerkmale

Platz für 14 - im Betrieb wechselbare - Einschübe

Vier Gigabit-Netzerwerkanschlüsse (SFP)

Redundante Stromversorgung integriert

Während des Betriebs austauschbare Lüfterkassetten

Unterstützt PTZ & PTZ-Dome Kontrolle über RS-485

14x I/O Blocks (Trockenkontakte)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021006096 |
| --- | --- |
| Serie | Axis Q79 |
| Alarmeingänge | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| 19" Rackmount | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Hersteller-Nummer | 0575-002 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS Q7436 | Video Netzwerk Server, Einschubkarte, 6 Kanäle, 720x576, H.264, Coaxitron |
| --- | --- |
| AXIS RACK SLIDE RAILS A | Rackschienenset für AXIS Q7920 Video Encoder Chassis |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX BLAD | PoE+ über Coax, Einschubkarte, 6 Kanal, zur Verwendung mit AXIS T8642 POE+ Device |
| AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten |
| MAINS CABLE IEC-C13 | Netzanschlusskabel IEC-C13 |
| SPR FAN CASSETTE AXIS Q7920 | Lüfterkassette für AXIS Q7920, Ersatzteil |
| SPR POWER SUPPLY 1U 300W BL. FRONT | Netzteil Modul, für Axis Q7920 Video Encoder Chassis, Ersatzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| AXIS Q7900 RACK EXT.WARRANTY | &nbsp; |
| --- | --- |