Ausschreibungstext

Artikelnummer

233959

Typ

Hanwha Vision XRN-420S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4 Kanal, 50Mbps, 1x SATA, HDMI, ohne HDD, PoE Switch

Hauptmerkmale

Bis zu 4 IP-basierte Videokanäle

Auflösung bis zu 8 Megapixel

Plug & Play dank 4 Port 100BASE-T Switch mit PoE

AI-Suche (Person, Gesicht, Fahrzeug, Nummernschild)

Gesamt Datendurchsatz 50 Mbps

1x SATA Intern, max. 6TB Speicher

Keine Festplatte vorinstalliert

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

Lokaler Monitor über VGA/HDMI

4 Kanal Audio (Netzwerk), Alarm Ein-/Ausgänge

Für Wisenet Kameras opimiert, ONVIF Profile-S

Auto Recovery Backup (ARB), P2P Setup (QR-Code)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 8 MP |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 4 |
| Speicherschnittstelle (extern) | nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XRN-420S |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision Wisenet Viewer | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |