Ausschreibungstext

Artikelnummer

234071

Typ

NBE-7604-AL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps, 3,6-10mm, Alarm, IR, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Bullet Kamera für den Außeneinsatz

Auflösung bis 4K UltraHD, 8 Megapixel

INTEOX: Offene Plattform OSSA mit Azena-Betriebssystem

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Intelligent Video Analytics

Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 40m

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,6-10mm

Wide Dynamic Range (WDR 87dB)

Stromversorgung: 24VAC, PoE IEEE 802.3at

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039132154 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Dinion inteox 7100i IR |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,189 Lux bei F1,5, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | Dynamic Noise Reduction |
| Gegenlichtkompensation | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 87dB |
| Bewegungsmelder | Video Analytics (AI) |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,6 - 10 mm |
| Bildwinkel horizontal | 97 - 46° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10, NEMA 4X |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.394.676 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-3080-CND | Kabelkanaladapter für Bosch NDE-3000, Außen, M20 |
| --- | --- |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |