Ausschreibungstext

Artikelnummer

234072

Typ

NBE-7604-AL-OC

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps, 3,6-10mm, Alarm, IR, IP66,

Hauptmerkmale

Netzwerk Bullet Kamera für den Außeneinsatz

Auflösung bis 4K UltraHD, 8 Megapixel

INTEOX: Offene Plattform OSSA mit Azena-Betriebssystem

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Intelligent Video Analytics (IVA)

AI basierender Object Classifier für Verkehrsanwendungen

Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 40m

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,6-10mm

Wide Dynamic Range (WDR 87dB)

Stromversorgung: 24VAC, PoE IEEE 802.3at

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | F.01U.386.377 |
| --- | --- |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-3080-CND | Kabelkanaladapter für Bosch NDE-3000, Außen, M20 |
| --- | --- |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |