Ausschreibungstext

Artikelnummer

234097

Typ

AMG350-5G

Kurzbeschreibung

Industrieller 5 Port Unmanaged Switch, 5 x 10/100/1000 RJ45, 12-56VDC Eingangsspannung

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage

-40°C bis +75°C Betriebstemperatur

PSUs separat erhältlich

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | DIN Rail Modul |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Montageart | DIN Rail |
| Hersteller-Nummer | AMG350-5G |
| Ports | 5x 10/100/1000Base-T |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | AMG350 |
| Stromversorgung | 12-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen