Ausschreibungstext

Artikelnummer

234098

Typ

AMG350-4GAT-1G-P120

Kurzbeschreibung

Industrieller 5 Port Unmanaged PoE Switch, 4x10/100/1000 RJ45 mit PoE, 48-56VDC

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage

-40°C bis +75°C Betriebstemperatur

PSUs separat erhältlich

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl PoE Ports | 4 |
| --- | --- |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Montageart | DIN Rail |
| Hersteller-Nummer | AMG350-4GAT-1G-P120 |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX, 4x 10/100/1000Base-TX |
| Serie | AMG350 |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen