Ausschreibungstext

Artikelnummer

205037

Typ

AXIS T8006 PS12

Kurzbeschreibung

Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021003873 |
| --- | --- |
| Serie | Axis T80 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausgangsspannung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | 5030-062 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| --- | --- |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen