Ausschreibungstext

Artikelnummer

222195

Typ

Jetrics PSU-MED-12V/3A Steckernetzteil

Kurzbeschreibung

Netzteil 12V/3A mit medizinischer Zulassung incl. Europastecker

Hauptmerkmale

Eingangsspannung: 90 bis 264V AC

Ausgangsspannung: 12V DC

Ausgangstrom (max.): 3A

Leistung: 36 W

Ausgangssteckverbinder: Hohlstecker,

2.1mm (ID) x 5.5mm (AD) x 11.0mm (Länge)

Kabellänge: 1.2m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 222195 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen