Ausschreibungstext

Artikelnummer

231754

Typ

SI.Z4.35-35.MI.CO

Kurzbeschreibung

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil, SmartIntego, Comfort, 35-35mm

Hauptmerkmale

Baulänge 35-35 mm

Edelstahldesign

Interne Stromversorgung

Drehknauf auf beiden Seiten

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

Keine Verkabelung erforderlich

Von innen ohne Medium zu bedienen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | SI.Z4.35-35.MI.CO |
| --- | --- |
| Serie | SimonsVoss SmartIntego |
| Stromversorgung | Batterie |
| Hersteller | SimonsVoss |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen